本招标文件经采购人审核确认，同意发布。

招 标 文 件

项目编号：PTHS2016114

项目名称：马弗炉、调速多功能振荡器

水浴恒温振荡器、旋涡混合器、台式高速离心机

低温冰箱、高分辨率多功能生物显微镜

普通电泳仪、手持式采样定位仪等采购项目

采购人：莆田市疾病预防控制中心(盖章）

招标代理公司：福建莆田恒顺招标代理有限公司(盖章)

二○一六年九月

第一部分  招标公告

[福建莆田恒顺招标代理有限公司]受[莆田市疾病预防控制中心]委托，以竞争性谈判采购方式进行对马弗炉、调速多功能振荡器、水浴恒温振荡器、旋涡混合器、台式高速离心机、低温冰箱、高分辨率多功能生物显微镜、普通电泳仪、手持式采样定位仪等采购项目的政府采购，欢迎合格的生产厂家或经销商参与响应。

一、项目编号：PTHS2016114

二、项目名称：马弗炉、调速多功能振荡器、水浴恒温振荡器、旋涡混合器、台式高速离心机、低温冰箱、高分辨率多功能生物显微镜、普通电泳仪、手持式采样定位仪等采购项目

三、响应人资格要求：

1）投标人须提供有效的营业执照副本、税务登记证和组织机构代码证的复印件或营业执照三证合一复印件(以提供复印件加盖公章为准)。

2）投标代表必须经投标方的法定代表人关于参与本项目投标报价的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件(投标代表是法定代表人无需)，法定代表人和投标代表人的身份证复印件。

3）投标方应具备相关法律法规、行政规章条例中规定的参加招标采购活动应当具备的条件。

4）投标人必须提供所在地或项目所在地的检察机关出具的企业行贿犯罪档案查询结果告知函原件。（告知函须在有效期内，无告知函的投标将被拒绝）。

5）本次招标不允许联合体进行投标。

四、时间、地点安排：

1、招标文件发布时间：2016年9 月30日至2016年10月12日（节假日除外）。上午08：00-12：00，下午15：00-18：00（北京时间，下同）；

2、招标答疑时间：2016年10月9日上午9：00时；

3、响应文件递交、谈判时间和地点：2016年 10月12日上午9：00时，莆田市城厢区东园路西山小区B区8号楼2梯405室，投标文件由招标代理人工作人员接收，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝，并将其原封不动地退回投标人。

六、取得招标文件方式及标书工本费：

1、即响应人直接到福建莆田恒顺招标代理有限公司购买招标文件。

2、标书工本费：招标文件售价为100元/本(含电子文档)，标书工本费在递交投标文件的同时再进行补交。

七、投标保证金：包一人民币壹仟元整（￥1000元），包二人民币柒佰元整（￥700元），包三人民币玖佰元整（￥900元），各投标人于投标截止时间前将保证金以银行转账或汇票形式提交。（注：保证金必须以转账或电汇等非现金形式交纳，请投标单位在存款单上注明采购项目编号及投标单位名称，投标人在递交投标响应文件的同时应提交缴纳保证金的银行回单。）

八、响应人对本次招标活动事项提出疑问的，请在招标答疑时间前，以信函或传真的形式与招标代理人联系。

九、我司将在中国政府采购网、福建与招标采购网发布本项目的采购公告、更改通知、答疑纪要、评标结果等信息，请响应人及时关注，响应人若没有在以上公告栏上查看相关更改通知和答疑纪要等信息而影响投标的，响应人自行承担相关责任。

- 福建莆田恒顺招标代理有限公司指定帐户：

1、投标保证金缴纳帐户：开户名--福建莆田恒顺招标代理有限公司，开户行—莆田农商行行政服务中心支行，帐号— 9040 2100 3001 0000 0142 59。

2、标书工本费、中标服务费缴纳帐户：开户名--福建莆田恒顺招标代理有限公司，开户行—中国邮政储蓄银行股份有限公司莆田市荔城区支行，帐号— 1005 5753 8980 0100 01。

十一、采购单位和招标代理机构的名称和地址

(1)采购人：莆田市疾病预防控制中心

联系人：刘先生\0594-2293339

(2)招标代理机构：福建莆田恒顺招标代理有限公司

地址：莆田市城厢区东园路西山小区B区8号楼2梯405室

联系人：小王

电话/传真：0594-2211398、18950769235

电子邮箱：pths2015@sina.com

附：招标货物一览表

招标货物一览表

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 最高 限价 （万元） | 技术参数及要求 | 是否进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 马弗炉 | 1台 | 3 | 第二部分采购项目说明及要求 | 否，未经过进口审批 |
|  | 1-2 | 调速多功能振荡器 | 1台 | 1 | 第二部分采购项目说明及要求 | 否，未经过进口审批 |
|  | 1-3 | 水浴恒温振荡器 | 1台 | 1 | 第二部分采购项目说明及要求 | 否，未经过进口审批 |
|  | 1-4 | 旋涡混合器 | 1台 | 0.3 | 第二部分采购项目说明及要求 | 否，未经过进口审批 |
|  | 1-5 | 台式高速离心机 | 1台 | 5 | 第二部分采购项目说明及要求 | 否，未经过进口审批 |
| 2 | 2-1 | 低温冰箱 | 1台 | 7 | 第二部分采购项目说明及要求 | 是，已经过进口审批 |
| 3 | 3-1 | 高分辨率多功能生物显微镜 | 1台 | 5 | 第二部分采购项目说明及要求 | 是，已经过进口审批 |
|  | 3-2 | 普通电泳仪 | 1台 | 0.5 | 第二部分采购项目说明及要求 | 否，未经过进口审批 |
|  | 3-3 | 手持式采样定位仪 | 1台 | 0.5 | 第二部分采购项目说明及要求 | 否，未经过进口审批 |
|  | 3-4 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1台 | 0.8 | 第二部分采购项目说明及要求 | 否，未经过进口审批 |
|  | 3-5 | 样品柜 | 2台 | 1.2 | 第二部分采购项目说明及要求 | 否，未经过进口审批 |

备注：

注：1、投标人需按合同包进行投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整，否则将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件将被拒绝。

2、投标人报价应包含货物的制造、包装、运输、装卸、保险、人员培训、检验、税金等一切费用。

3、本批采购设有最高限价，超过最高限价的投标报价将视为无效投标。

4、本次采购项目合同包2，合同包3-1采购货物产品已经过进口产品审批（详见招标货物一览表），可以采购原装进口产品（注：原装进口产品是指通过中国海关报关验收放进入中国境合内且产自关境外的产品）。

本次采购项目合同包1、合同包3-2，3-3，3-4，3-5，中未办理进口产品审批手续的产品不接受进口产品参加投标，只接受国内产品参与投标。

5、各投标人所投货物技术参数应符合或与招标文件要求的产品同一档次或优于以上所列的技术参数，并符合相关产品国家技术规定。

6、投标人须提供所投产品的产品彩页及产品相关技术说明材料。

7、投标人需在投标文件中列明投标货物的全套设备配置清单，并注明生产厂家、型号、规格。

8、投标人必须保证采购货物为生产厂家的正规合格产品，并按正规销售渠道供货。

9、交货期：进口设备合同签订后两个月内到货,并在一周内安装调试完毕。国产设备合同签订后一个月内到货,并在一周内安装调试完毕。

10、交货地点：采购人指定地点。

11、根据闽财购办【2013】3号、财办库【2003】38号等相关规定，政府采购招标项目中同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加，如果多家供应商代理同一品牌同一型号产品参与投标的，多家供应商只算一家供应商，评审时，评标委员会只对符合招标文件规定且投标有效价最低的供应商进行评标。

第二部分  采购项目说明及要求

- 采购项目说明：

合同包1：品目号1-1：马弗炉招标参数

1、使用温度范围：100℃—1150℃；最高温度到达时间：约80分钟；

2、控温精度：1℃；

3、温度调节精度：±2℃（at 1150℃）；

4、程序运行：6种模式30段X1、15段X2、10段X3；

5、外装材料：冷轧钢板、表面耐药品涂装；

6、炉体材料：陶瓷纤维；

7、传感器：双层R型热电偶；

8、加热器：铁烙铝合金加热器；

9、加热功率：≤3kw；

10、冷却风扇：轴流风扇，提高工作效率；

11、温度控制方式：微电脑PID控制；三组PID分别控制高、中、低温度段，控温更精确稳定；

12、温度设定/显示：数码；

13、运行功能：定值运行、程序控制运行、数码设定、自动开始、自动停止、快速停止；

14、附加功能：温度偏差修正功能、停电补偿功能、键锁定功能；

15、定时：1分-99小时59分或999小时50分钟 ；

16、安全装置：故障自我诊断功能、过电流保护、漏电保护开关、过温防止器、键锁定功能；

17、内部尺寸（WDH）：宽≥250mm，深≥350mm，高≥200mm；

18、内容积：≥17.5L；

19、电源规格：AC220V 50/60Hz ；

20、附属品：排气口帽一个；

21、重量：约52kg；

合同包1：品目号1-2：调速多功能振荡器招标参数

多功能振荡器采用了垂直振荡与水平振荡为一体，使一机有两用功能。振荡频 率采用微电脑控制，具有功率补偿功能使电机转动达到恒速，并设有电子定时供操作人员优选最佳振荡速度和时间。 本机操作简单是实验室工作人员的理想用具。

二、技术参数:

1、垂直振荡频率：60-260次/分，数显测速，振幅：20mm，250毫升分液漏斗夹4只 或500毫升分液漏斗夹4只；

2、水平振荡频率： 60-300次/分，数显测速，振幅：20 mm，250毫升分液漏斗夹5只，网夹具可夹烧杯、烧瓶、试管等容器

3、整  机 功 率:  250W

4、电源:单相交流220V±10V  50HZ

5、定时范围：0-9999分

合同包1：品目号1-3：水浴恒温振荡器招标参数

- 控温范围：RT+5～99.9

- 旋转方式：回旋、往返

- 转速（次/分）：0～220（回旋），0～300(往返)

- 振幅：20mm（回旋），30mm（往返）

- 外形尺寸(mm)：长≤705，宽≤515，高≤470

- 摇床面积(mm)：380×300

- 功率：1600W

- 最大配置：6只500ml或3-4只1000ml容器

- 定时范围：0-999小时

合同包1：品目号1-4：旋涡混合器招标参数

电源：220V 功率：50W
转速：2800转/分
控制形式：光控感应
感应距离：30cm
工作方式：连续、点触、调速
工作台：碗型、平板型互换
外型尺寸（mm）：长≤170，宽≤120，高≤170
整机重量：约4.8Kg

合同包1：品目号1-5：台式高速离心机招标参数

- 台式高速离心机1台；

- 最高转速：16500rpm，最大相对离心力：18360×g；

- 支持电源：AC 220±22V 50Hz 10A；

- 最大容量：6×50ml；

- 整机噪音：< 60dB（A）；

- 定时范围：1min～99min；

- 离心腔直径：φ250mm；

- 温度设置范围：-20℃～40℃；

- 温度精度：±1.0℃；

- 转速精度：±20r/min

- 采用全钢结构，不锈钢离心腔；

- 交流变频电机驱动，运行平稳，宁静；

- 转子自动识别，并进行限速控制，离心更安全;

- 10档加、减速控制， 15组程序存储空间，用户可自由编程，调用;

- 采用电子门锁，增强安全性;

- 进口高能效环保制冷系统，最高转速可保持-4℃以下;

- 外型尺寸（mm）：长≤620，宽≤460，高≤360

- 标配：12×1.5/2.2ml（16500rpm/18360×g）、12×10ml（13000rpm/15350×g）、6×50ml（12000rpm/14500×g）

- 需配备50ml聚四氟乙烯管子（含盖垫）和10ml聚丙烯管子（含盖垫）各40支。

- 需配备电子天平一台（最大称量3000克，精度：0.01g，备有应急电源，停电后可继续工作1小时）

合同包2：品目号2-1：低温冰箱招标参数

1、进口品牌

2、温度：提供-50℃～-86℃之间温度调节；

3、内部容积：≥360升。

4、压缩机：2台不小于1HP工业级压缩机，杜邦制冷剂，绝热和防火材料，无CFC，无HCFC；5、绝热层：不小于12.7cm；

6、具有自动真空压力平衡口；

7、有接入端口，且端口≥2.5cm；

8、具有圆弧形设计的门把手，可实现单手操作，配套有2锁；

9、冰箱底部具有双温度探头及双风扇，确保腔体内所有样品都能达到设定温度；

10、铜制冷能管；

11、配备冷凝器防护网；

12、配有全电脑控制和信息显示中心，在过温、温度不足、门开启、断电、温度探头损坏、电源错误、电池需充电、压缩机故障和制冷电路损坏等情况下均可即时报警；

13、冰箱底部装有消声器和吸音泡沫；

14、带充电电池，断电后可显示系统正常工作≥72小时。

15、符合多项权威认证：cULus、CE 认证、ISO认证、CFG、CFDA认证。

15、具有原装配备液氮（LN2）后备制冷功能，断电后自动充液氮将温度保持在-80℃以下。

16、具有原装配备液氮CO2后备制冷功能，断电后自动充CO2将温度保持在-70℃以下。

合同包3：品目号3-1：高分辨率多功能生物显微镜招标参数

1.PLC系列平场消色差物镜作为基本配置

2.透射光照明：6V，30W高强度汞灯光源

3．张力调节旋钮—粗调聚焦旋钮的张力可以根据个人需要随意调节，使调焦操作更平滑。并提供载物台限位拉杆。

4.可倾斜式双目观察筒，每一位使用者都能选择适合自己的操作姿势，增加舒适，减少疲劳，使操作人员能够长时间地保持注意力。

5.无突出支架设计

6.光学系统：UIS2光学系统（无限远校正系统）

7.照明装置：内置透射光柯勒照明，6V30W卤素灯100-120V/220-240Vg 0.85/0.45A 50/60Hz

8.调焦系统：载物台垂直运动由滚柱机构导向，采用粗微同轴旋钮具备粗调限位器和张力调整环

9.换镜转盘：向内侧倾斜的固定5孔物镜转盘

10.观察筒：三目

11.视场数：20

12.镜筒倾角为30°

13.聚光镜阿贝聚光镜，数值孔径1.25（浸油时），内装式孔径光阑

合同包3：品目号3-2：普通电泳仪招标参数

适用于常规水平、垂直、醋酸纤维膜、印记转移等电泳实验。

输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）

输出范围：3～300V、1～400mA、1～120W

分 辨 率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W）

定时范围：1分钟～99小时 59分钟

显    示：带背光的LCD液晶屏

输出插孔：4（组）

一次成型机壳，触摸按键，微处理器智能控制；

可同时显示预设值和实际输出值；

可存储10个常用电泳方法；

具有自动记忆、自动关断功能；

具有标准、定时运行功能；

具有恒压、恒流、恒功率等智能提示功能；

具有过载、空载、漏电等保护功能；

合同包3：品目号3-3：手持式采样定位仪招标参数

采用高灵敏度GPS接收天线，能接受SBAS差分信号，接受通道达54通道（L1、C/A）码

GPS定位精度：单点定位：5米；SBAS差分：1-3米

操作系统为WindowsCE5.0版本，（提供微软正版授权证明）

CPU处理器533MHz以上主频

内存2G以上

2.8英寸TFT彩色触摸屏。在阳光下清淅可读

分辨率240*320像素且带背光

功能键及触摸感应，可夜视

内置最新的全国详图

具有USB数据通讯接口

NMEA0183输出、及各种数据输出

具有密封的MicroSD卡槽

采用2节5号（AA）电池供电及充电池,可连续工作10小时以上.

防尘、防水IP67以上等级，抗1.5米自然跌落

Windows风格操作模式，项目式数据采集管理方式

采用专业的采集应用软件

内置软件为标准的点、线、面GIS数据采集方式

采集的数据具有属性备注功能及数据字典的编辑应用

可直接量测长度、面积，并对数据进行计算、汇总

具有多种数据查询模式，坐标数据可现场自动更新

支持点POI点，线，图的导入，可导入数字化地图作为工作底图，采集的数据可叠加显示

可直接导出GIS及各行业常用格式，包括.shp、.mif、.dxf、.csv、.dml等各种格式

支持多种坐标系统，预置国内通用的北京54，西安80等，并支持7参数、4参数等的输入及修改

支持第三方软件安装应用

双星定位技术，可同时接收GPS和北斗卫星信号

内置电子罗盘、气压测高和温度计功能

具有蓝牙无线通讯功能

支持专业的移动GIS软件安装应用，实现更多专业GIS功能。

合同包3：品目号3-4：电热恒温鼓风干燥箱招标参数

1、微电脑智能控温仪，设定、箱内温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能，控温精确可靠。 垂直强迫对流。 
2、鼓风电机原装进口，噪声低。 
3、工作室采用优质钢板或不锈钢板。不锈钢内胆，带观察窗。 
4、热风循环系统由低噪声风机和风道组成，工作室内温度均匀。 
5、带数字定时器，定时可长达6天。带加热功率调节功能。  
6、有定时功能，定时范围： 0~9999min ，控温精度 0.1 ℃ , 温度波动 ± 1 ℃

电源电压为 220V ， 50Hz

8、工作尺寸：600*350*645 消耗功率：1700  微电脑智能控温仪 控温范围：10~200℃

合同包3：品目号3-5：样品柜招标参数

温区：单温柜

冰箱冷柜机型：冷藏

控温方式：机械控温

制冷方式：风冷

压缩机：定频

放置方式：立式冷柜

容积：400L-500L

产品重量：120千克

门体类型：玻璃门

面板类型：钢板

制冷循环：单循环

电压/频率：220V/50Hz

是否带锁：不带锁

二、与本批招标货物相关的其他要求：

- 本批招标应按合同包投标，投标人可以对一个或全部合同进行投标，但不得将合同包中的部分内容进行拆分投标或漏项投标，拆分投标或漏项投标无效。投标人必须列明所投项目的每一单项的单价、小计和总计。

- 投标总价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、意外险费用、安装调试费、产品检验检测、税收、售后服务、服务费和维修所需特殊专用的工具、备件及清单、说明书、其他相关技术资料等所有费用。

- 投标人应提供投标货物或投标货物的同类产品经国家质量监督检验部门检验合格的检验报告。

- 投标人提供的产品的制造标准、安装标准及技术规范等必须符合相应的国家标准，行业标准及规范要求。

- 投标货物必须符合生产国、制造商、原品牌设备、原厂原包装的要求，技术指标应符合产品制造商公布的标准和我国国内相关标准。所有设备均须标明功能、使用说明、所含附件及其用途。

三、设备交货与安装调试

1、交货。签订合同后，按合同约定时间把货物全部运抵现场。设备运抵安装现场后，招标方将与中标方共同开箱验收，如中标方届时不派人来，则验收结果应以招标方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，招标方有权要求投标人立即补发和负责更换。中标方应提供主要设备厂家供货证明。

2、安装和调试

中标人应按照采购人指定的地点进行安装调试；

安装调测时使用的工具、设备由中标方提供。双方应协商制定工程进度表，中标方负责按工程进度表进行施工；

设备调试由中标方负责，中标方调试前应提出完整的调试计划并经采购人确认，包括设备调试的内容、项目、指标、方法和进度；并提供相应的仪器和工具。中标方有责任对采购方的技术人员提出的问题作出解答。调试应进行详细记录，系统调试结束后，由中标方技术人员签字后交给采购人验收。

三、售后服务要求：

1. 安装和调试

中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在货物运抵现场一周前，向买方提供安装调试及运行的进度计划表，费用由中标人承担。

2. 技术培训

中标方应根据业主要求免费负责对买方人员进行专业培训，派厂家技术人员至现场培训，直至买方能完全操作。

3、售后服务

3.1免费质量保证（修）期：厂家提供整机保修一年，终身提供维修服务；系统软件终身免费升级。

3.2故障响应时间：中标方在保修期内要求经常回访，有问题做到及时处理。由生产厂家或维修代理提供维修服务，出现质量问题或故障时，响应时间≤3小时，6小时内到达现场，24小时处理完毕；如48小时内无法修复的设备，中标方应提供同等配置的备用设备供采购方使用。保修期内如同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标方无条件换货；若保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期；保修期结束后，中标方仍因负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费；售后服务良好，在福建区域必须有专业的维修工程师和维修机构，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。

注：招标货物一览表中有相关保修和售后服务规定的从其规定，没有规定的按以上售后服务要求。

4、验收标准和验收方法

4.1验收标准和验收方法：设备按国家行业标准进行验收。

4.2产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；计量设备应能通过计量部门的验收；实行现场验收，由卖方负责并会同买方及有关专家进行验收。

4.3验收时中标人代表必须在场，招标人将根据招标文件要求、中标人所供货物的规格和产品标准及我国相关技术规范和技术标准进行验收。

4.4结构、外观、制造、装配材料及工艺要求应符合招标采购要求及投标文件承诺，招标人在验收时如发现不符合招标采购要求的，招标人有权要求中标人进行换货或退货。

4.5在招标人安装现场进行最终检验所发生的一切费用由中标人承担。

四、技术资料要求

卖方应向采购方提供一套完整的技术资料。完整的技术资料包括：设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单、产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；配置清单、分项价格及耗材价格；备品、配件易耗品清单。如不能提供维修资料，保修期延长24个月。

五、专用工具

卖方应提供一套维修所需的专用工具及其清单。

六、备品备件

卖方应提供设备在质量保证期过后一年内主要备品备件及其清单（含价格清单）。易损零部件请明码标价。

七、专利权

卖方须保障买方在使用其货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

八、付款条件：

8.1货到安装、调试、验收合格后支付90%，余款10%于验收合格后保修期满且无未了事宜后一次性付清。

8.2进口手续由卖方负责办理。

九、其它要求

9.1 投标人在投标时所提供货物的性能不得低于招标文件中的技术规格和要求。

9.2投标人应如实填写技术规格偏离表，若无详细技术规格偏离表则视为非应答性投标。若采购方掌握了确切事实说明某投标人没有如实填报技术规格偏离表或有弄虚作假行为，该投标文件将作为无效投标处理，并按相关规定进行处罚。

9.3 投标人承诺的交货期、交货地点、付款方式必须完全满足招标文件要求，否则其投标文件将被拒绝。

9.4投标人中标后，如果不按规定与采购人签订合同或者签订合同后不履行其投标承诺或者其它由于中标人自身原因造成无法履行合同的，均视为中标人违约，采购人将取消其中标资格，如果已经签订合同的则合同自动解除，且中标人还要承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，还必须进行赔偿。

第三部分  响应人须知

一、项目适用范围

本谈判采购文件仅适用于谈判文件中所叙述项目的货物及服务采购。

二、采购当事人定义

1、“采购方” 系指本批采购项目的委托方或采购人。

2、“福建莆田恒顺招标代理有限公司”系指组织协调本次采购的单位。

3、“响应人”系指向福建莆田恒顺招标代理有限公司提交响应文件的产品制造商或经销商。

4、“服务”系指邀请招标文件规定响应人须承担的服务内容。

三、合格的响应人

1）投标人须提供有效的营业执照副本、税务登记证和组织机构代码证的复印件或营业执照三证合一复印件(以提供复印件加盖公章为准)。

2）投标代表必须经投标方的法定代表人关于参与本项目投标报价的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件(投标代表是法定代表人无需)，法定代表人和投标代表人的身份证复印件。

3）投标方应具备相关法律法规、行政规章条例中规定的参加招标采购活动应当具备的条件。

4）投标人必须提供所在地或项目所在地的检察机关出具的企业行贿犯罪档案查询结果告知函原件。（告知函须在有效期内，无告知函的投标将被拒绝）。

5）本次招标不允许联合体进行投标。

四、响应费用

响应人自行承担其准备与参加响应所涉及的一切费用。在任何情况下招标代理及用户不承担任何费用。

六、响应报价

1、本次采购将采用相同的程序和标准，内容主要涉及服务的符合性、报价、售后服务、服务周期和服务条件等内容，根据符合采购需求和服务相等且报价最低的原则确定成交人。但不能保证报价最低的响应人为成交人。

2、响应人应在邀请招标文件所附的开标一览表和响应人价格表上写明响应服务报价。

3、成交人必须开具税务正式发票。

七、响应和支付所使用的货币

响应人应以人民币填写所有单价，合同实施时亦以人民币支付。

八、采购信息途径和责任

我司将在中国政府采购网、福建与招标采购网网发布本项目的采购公告、更改通知、答疑纪要、评标结果等信息，请响应人及时关注，响应人若没有在以上公告栏查看相关更改通知和答疑纪要等信息而影响投标的，响应人自行承担相关责任。

第四部分 谈判招标开标程序

一、谈判招标程序简要说明

1、福建莆田恒顺招标代理有限公司发出谈判招标文件公告。

2、合格生产厂家到福建莆田恒顺招标代理有限公司购买采购文件。

3、合格生产厂家按邀请招标文件规定的时间向福建莆田恒顺招标代理有限公司递送响应文件。

4、答疑会后，领取谈判招标文件的，必须认同答疑更改后的谈判招标文件，方能参与。

5、谈判小组不能保证报价最低的响应人为成交人。

二、响应行为无效、废标条款

出现下列情况之一者，响应文件无效，作为响应无效处理：

1、未提供营业执照有效复印件、有效的税务登记证复印件、有效组织机构代码证复印件。

2、未按响应文件资格要求的。

3、未满足本文件提出的技术及服务要求。

4、未按要求交纳投标保证金。

三、响应文件的递交

响应人在响应文件递交截止时间前可对响应文件进行修改或撤销，文件递交截止时间以后不得修改响应文件。

四、评价并确定成交候选人

1、谈判小组对响应人进行响应的资格性复查、服务符合性检查。

2、为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组成员会有权向响应人质疑。

3、合同将授予其符合谈判招标文件要求，并能圆满地履行合同，对采购人最为有利的最佳响应人。

4、不能保证最低报价的响应人最终中标。

五、成交通知

1、谈判小组确定的成交候选人，向所有响应人公示；

2、成交结果公示期满3个工作日后，福建莆田恒顺招标代理有限公司代谈判小组将书面通知成交人；

3、成交人需交纳招标代理费，具体收费标准按中华人民共和国国家计划委员会（计价格[2002]1980号）文件规定的标准收费计取,服务费按差额定率累进法计算。成交招标代理费由成交人在领取中标通知书前以支票、转账、现金等付款方式一次性缴清。

六、授予合同

1、合同将授予其响应符合邀请招标文件要求、并能圆满地履行合同的、对采购人最为有利的的响应人。

2、签订合同（协议），成交人按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同（协议），否则按开标后撤回响应处理。

七、中标人如有下列行为之一视为违约，取消中标候选人资格，其投标保证金将被没收：

（1）所提供的货物、配件与投标文件的承诺不相符；

（2）不能按期交货并造成合同工期延误；

（3）违反所承诺的生产厂家、货物报价和质量、招标文件规定的技术参数与性能、售后服务等行为；

（4）违反双方签署合同书的其他主要条款。

第五部分  评审程序及响应人确定方法

一、组成谈判小组

福建莆田恒顺招标代理有限公司在采购单位监察室监督下和采购单位根据《中华人民共和国政府采购法》、依照本次谈判招标文件的规定及相关法律法规，并结合本次项目的特点组建谈判小组。

二、审查程序

1、响应人资格性、符合性在评标前由业主、谈判小组审查，并出具审查报告。

1-1谈判小组成员对响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署进行检查。

响应文件前后、不同文本的一致性，对正本和副本不符的，以正本为准。

响应报价只能一个单价，大写与小写不符，以大写为准。

若响应人拒绝接受上述修正，其响应将被拒绝，其响应保证金将被没收。

1-2谈判小组成员会将依据响应人提供的营业执照等资格证明文件审查响应人的法人资格、营业范围、服务能力。如果确定响应人无资格履行合同，其响应将被拒绝。

1-3谈判小组成员会将确定每一响应人是否对谈判招标文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。

实质性响应的响应是指响应符合谈判招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

重大偏离或保留系指影响到谈判招标文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了采购人的权力，或保留、反对响应人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应响应的响应人的公平竞争地位。

1-4谈判小组成员会判断响应文件的响应性基于响应文件本身，外部证据可作参考不做为判别依据。

1-5谈判小组成员会将拒绝被确定为非实质性响应的响应，响应人不能通过修正或撤销不符之处而使其响应成为实质性响应的响应。

1-6谈判小组成员会允许修改响应中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这种允许不能损害或影响任何响应人的相对排序。

2、经过资格性和技术性审查后进入评审。

三、响应人确定办法

1、谈判小组评审只能依据并严格按照财政部18号令、《招投标法》和谈判招标文件、响应文件。

2、对所有响应人的谈判，采用相同的程序和标准。

3、考虑因素：

3-1、报价；

3-2、服务能力；

3-3、响应人在采购人所在地为其所供服务及售后服务的可能性；

3-4、响应人的资质、业绩及经营信誉。

4、评标办法：本次采购采用最低价评标法

即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低响应报价，以提出最低响应报价的响应人作为成交人。本次报价共分两轮报价，谈判小组所有成员集中与单一供应商（按抽签顺序）分别进行谈判，谈判只对价格部分进行。谈判人把谈判的第二次响应报价递交给谈判小组保管（谈判人在第二轮报价需自己准备信封及双面胶，待填写第二轮报价后放进信封密封后递交给谈判小组），谈判小组在对所有谈判人谈判且递交完第二轮响应报价后方可查看各谈判人第二轮报价。第二轮报价不得高于第一轮报价。如第二轮报价中提出最低有效报价有相同的两家，则由两家再分别报价，直到产生一家最低有效报价，该提出最低响应报价的响应人作为成交人。

5、响应截止时间结束后或出现有效响应人不足三家情形的，按照采购方委托继续进行竞争性谈判，直至确定对采购方最有利的成交供应商，若只有一家响应人递交响应文件或评审只出现一家有效响应人，本项目竞争性谈判方式终止，则重新招标。

第六部分   采购合同 （参考文本）

合同号：

甲方(采购人)：                             签定地点：

乙方（中标人）：                            签定日期：      年   月   日

根据甲方申请并经主管部门核准，甲方委托福建莆田恒顺招标代理有限公司对       进行招标采购（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和技术参数 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： 元整(大写) ￥： (小写) (合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：  现场交场货（安装并验收合格后交与招标人）

2.2交货地点： 具体按采购人要求

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主件、备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件：

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装、服务及技术资料

（ 安装、服务及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型器材可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内器材运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对器材进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1天，按迟交货物金额的   ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的   ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的   ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的   ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期    天的，乙方应向甲方支付     元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日   ％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式伍份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方、主管部门、见证方各执一份，送(招标文件投标人须知前附表第11项所述的招标项目行政监督部门)备案一份，具有同等效力。

甲    方：                  乙    方：

单位地址：                  单位地址：

法定代表人：                法定代表人：

委托代理人：                委托代理人：

电    话：                   电    话：

开户银行：                   开户银行：

账    号：                   账    号：

见证单位：福建莆田恒顺招标代理有限公司（盖章）

第七部分    响应文件格式

请各响应人严格按此格式进行响应，请认真对照采购方式进行响应。加*号的文件必须提供，不加*号的文件可依据前文要求酌情提供。

报价文件或响应文件有装订胶装成册的。首页、授权书和承诺函3份文件须盖公章、法人代表签字、授权代表人签字，其它地方未注明须签字的，可以签字或盖章。

第一轮报价文件和响应文件要求：正本一份，副本四份，电子文档一份，(第一轮报价文件部分、响应文件部分需分开单独装订，分册密封)，正本、副本必须用A4幅面纸张打印装订成册，应编制封面目录、页码，必须用胶装(为永久性、无破坏不可拆的)并加盖骑缝章，不能采用活页装。副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。(注：若未按要求装订胶装或响应文件部分出现报价，视为无效标。)

一、报价文件部分[第   轮]（单独用信封密封）

*1、报价一览表（格式、可按实际要求自行调整）

莆田市疾病预防控制中心：

根据已收到的招标编号为PTHS2016114的马弗炉、调速多功能振荡器、水浴恒温振荡器、旋涡混合器、台式高速离心机、低温冰箱、高分辨率多功能生物显微镜、普通电泳仪、手持式采样定位仪等采购项目谈判文件，我单位经研究谈判文件及有关的文件所有内容后，各货物包括产品原材料费用、生产费用、运输费、装卸费、利润、管理、采保、税费、质量保证期内验收费、技术服务费、培训费、检验检测费试压并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用。

| 合同包号 | 品目号 | 货物名称、品牌、型号、规格 | 数量 | 单位 | 产地 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价合计 |  | 大写 小写 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、本次报价共分两轮报价，第一轮报价以谈判人递交的响应文件中的竞争性谈判报价表（报价一览表为第一轮报价），在谈判人与评标委员会谈判过程中，再有一轮报价（为第二轮报价），如谈判人自行无再提供下一轮报价，则以前一轮报价为准，以此类推。

2、响应人需准备有盖章的空白报价表二份，以便第二轮报价。

3、谈判人最终的有效报价以第两轮谈判人递交的报价表为准。

4、第一轮报价一览表需用信封另行封存，第二轮报价由响应人代表在谈判时递交。

响应人代表签字或盖章：

日期：      年    月    日

二、响应文件部分（单独用信封密封）

*1、承诺函

致：                     ：

根据贵方为           项目及服务的邀请招标文件邀请，签字代表      （全名、职务）经正式授权并代表响应人              （响应人名称、地址）提交以下文件正本一份和副本四份、电子文档（DOC格式）一份。

（1）报价一览表

（2）价格表

（3）货物简要说明一览表

（4）资格证明文件

（5）按邀请招标文件须知要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）响应人将按邀请招标文件规定履行合同责任和义务；

（2）响应人已详细审查全部邀请招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

（3）邀请招标文件自响应文件接受之日起有效期为90天；

（4）响应人同意提供按照福建莆田恒顺招标代理有限公司可能要求的与其邀请招标文件有关的一切数据或资料，完全理解福建莆田恒顺招标代理有限公司不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价；

（5）响应（响应）人保证提供的货物、技术和服务是符合国家法律法规要求的。保证福建莆田恒顺招标代理有限公司不因所提供的货物、技术和服务等受到第三方控诉，响应（响应）人承担响应（响应）人相关的法律、经济责任。

与本邀请招标文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

响应人代表姓名、职务、手机号码：

响应人（加盖公章）：              法人签字：

日期：      年    月    日

*2、营业执照副本（复印件、须盖公章）；

*3、税务登记证（复印件、须盖公章）；

*4、组织机构代码证（复印件、须盖公章）；

*5、三证合一（复印件、须盖公章）；

*6、法定代表人授权书

招标公司：

（响应人全称）法定代表人           授权（响应人代表姓名）为响应人代表，代表本公司参加贵司组织的              项目（招标编号            ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。响应人代表在投档过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。响应人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

响应人代表：              性别：              身份证号：

单  位：                  部  门：             职  务：

详细通讯地址：            邮政编码：           电  话：

附：法人身份证及被授权人身份证复印件

| 法人身份证复印件粘贴处 | 被授权人身份证复印件粘贴处 |
| --- | --- |

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人职务：

响应人全称（加盖公章）

*7、有权授权人（法定代表人）身份证（复印件、须盖公章）；

*8、被授权人身份证（复印件、须盖公章，若法人参与无须提供）；

9.货物说明一览表

（按投标货物合同包下品目号类别分别填写，也可以提供产品彩页作为说明）

响应人名称：                                招标编号：

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细配置、技术参数与性能说明： |  |  |  |  |  |  |  |

注：响应人应写明投标所有货物的详细配置、技术参数与性能等。

如未能详细说明可能影响到评委对响应人的投标书作出不利的评判。

响应人代表签字：

日期：      年    月    日

10.售后服务承诺书（投标人可根据实际承诺）

*11.投标人必须提供所在地或项目所在地的检察机关出具的企业行贿犯罪档案查询结果告知函原件。（告知函须在有效期内，无告知函的投标将被拒绝）。