## Sheet1
仪器设备年度检定校准信息及报价表
报名单位： |  |  |  | 日期：
序号 | 仪器名称 | 中心编号 | 出厂编号 | 型号规格 | 上次检定/校准日期 | 周期 | 拟检定单位 | 使用科室 | 备注 | 参数要求 | 自检 | 外包 | 报价（元）
1 | 生物安全柜 | 1905W | BSC15A19080838 | BSC-1500IIA2-X | 2023.11.21 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼结核实验室; 参数要求: 外观；报警与联锁系统；风速显示；高效过滤器完整性；下降气流流速；流入气流流速；气流模式；人员、产品和交叉污染保护；紫外灯；须出具检定证书
2 | 生物安全柜 | W2209 | JZ2021126015 | BSC-1304IIA2 | 2023.11.21 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼PCR实验室 样本制备区; 参数要求: 外观；报警与联锁系统；风速显示；高效过滤器完整性；下降气流流速；流入气流流速；气流模式；人员、产品和交叉污染保护；紫外灯；须出具检定证书
3 | 生物安全柜 | W2208 | JZ2021126011 | BSC-1304IIA2 | 2023.11.21 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼细胞培养与病毒分离实验室; 参数要求: 外观；报警与联锁系统；风速显示；高效过滤器完整性；下降气流流速；流入气流流速；气流模式；人员、产品和交叉污染保护；紫外灯；须出具检定证书
4 | 生物安全柜 | 0811 | 2XB0704-14 | BSC-4 | 2023.11.21 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 7楼病原实验室; 参数要求: 外观；报警与联锁系统；风速显示；高效过滤器完整性；下降气流流速；流入气流流速；气流模式；人员、产品和交叉污染保护；紫外灯；须出具检定证书
5 | 生物安全柜 | W2105 | 111915LC1116 | HFsafe-1500LCIIA2 | 2023.11.21 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼PCR实验室 收样区; 参数要求: 外观；报警与联锁系统；风速显示；高效过滤器完整性；下降气流流速；流入气流流速；气流模式；人员、产品和交叉污染保护；紫外灯；须出具检定证书
6 | 生物安全柜 | W2106 | 111912LC5185 | HFsafe-1200LCIIA2 | 2023.11.21 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼PCR实验室 样本处理区; 参数要求: 外观；报警与联锁系统；风速显示；高效过滤器完整性；下降气流流速；流入气流流速；气流模式；人员、产品和交叉污染保护；紫外灯；须出具检定证书
7 | 生物安全柜 | 1906W | BSC15A19080921 | BSC-1500IIA2-X | 2023.11.21 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼HIV实验室; 参数要求: 外观；报警与联锁系统；风速显示；高效过滤器完整性；下降气流流速；流入气流流速；气流模式；人员、产品和交叉污染保护；紫外灯；须出具检定证书
8 | 生物安全柜 | W2207 | JZ2021126131 | BSC-1604IIA2 | 2023.11.21 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 7楼仪器室（1）; 参数要求: 外观；报警与联锁系统；风速显示；高效过滤器完整性；下降气流流速；流入气流流速；气流模式；人员、产品和交叉污染保护；紫外灯；须出具检定证书
9 | 生物安全柜 | W2107 | JZ2021031221 | BSC-1304IIA2 | 2023.11.21 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼PCR实验室 样本制备区; 参数要求: 外观；报警与联锁系统；风速显示；高效过滤器完整性；下降气流流速；流入气流流速；气流模式；人员、产品和交叉污染保护；紫外灯；须出具检定证书
10 | 生物安全柜 | 1825W | J18051043 | BSC-1604IIA2 | 2023.11.21 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼细胞培养与病毒分离实验室; 参数要求: 外观；报警与联锁系统；风速显示；高效过滤器完整性；下降气流流速；流入气流流速；气流模式；人员、产品和交叉污染保护；紫外灯；须出具检定证书
11 | 洁净工作台 | W2108 | AZ2021010303 | SW-CJ-1FD | 2023.11.21 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼PCR实验室 试剂准备区; 参数要求: 外观；功能；扫描捡漏；截面风速；非单向流洁净工作台风量；空气洁净度；操作空间气流状态；须出具检定证书
12 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | W2102 | CH213016NF | GR85DP | 2024.01.26 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼PCR实验室 样本制备区; 参数要求: 安全阀、压力表、温度（121℃）；须出具检定证书
13 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | W2215 | CL222001NFJ | GR110DP | 2024.01.26 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼结核实验室; 参数要求: 安全阀、压力表、温度（121℃）；须出具检定证书
14 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | W2104 | 2020B632 | SHINVA | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼PCR实验室 样本处理区; 参数要求: 安全阀、压力表、温度（121℃）；须出具检定证书
15 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | W2214 | C2221024NF | GP110DP | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: HIV确证实验室; 参数要求: 安全阀、压力表、温度（121℃）；须出具检定证书
16 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | W2222 | 226202151 | GR110DP | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 7楼高压消毒室; 参数要求: 安全阀、压力表、温度（121℃）；须出具检定证书
17 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | W2221 | 226202335 | GR110DP | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 7楼洗消室; 参数要求: 安全阀、压力表、温度（121℃）；须出具检定证书
18 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | 1820W | C4184002 | GR85DP | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 7楼洗消室; 参数要求: 安全阀、压力表、温度（121℃）；须出具检定证书
19 | 二氧化碳培养箱 | 1824W | 300113333 | Thermo-4111 | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼细胞培养与病毒分离实验室; 参数要求: 温度（需检测37℃）、浓度
20 | Thermo CO2培养箱 | 1903W | 300303998 | 3111 | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼细胞培养与病毒分离实验室; 参数要求: 温度（需检测35℃）、浓度
21 | 隔水式恒温培养箱 | 1505 | 1304944 | XMTD-8222 | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼结核实验室; 参数要求: 温度（需检测37℃）
22 | 隔水式恒温培养箱 | 1718 | H1512194 | 精宏GNP-9270 | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼结核实验室; 参数要求: 温度（需检测37℃）
23 | 隔水式恒温培养箱 | 1719 | H1512195 | 精宏GNP-9270 | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 7楼病原实验室; 参数要求: 温度（需检测36℃）
24 | 隔水式恒温培养箱 | 1522 | 1408961 | 精宏GNP-9270 | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 7楼万级实验室; 参数要求: 温度（需检测36℃）
25 | 隔水式恒温培养箱 | 1523 | 1408967 | 精宏GNP-9270 | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 7楼万级实验室; 参数要求: 温度（需检测36℃、42℃ ）
26 | 低温培养箱 | 1601 | 300038895 | PR205740RCN | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 7楼万级实验室; 参数要求: 温度（需检测28℃）
27 | 生化培养箱 | 1318 | 13050 | SPX-250B-Z | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 7楼万级实验室; 参数要求: 温度（需检测30℃、42℃）
28 | 低温培养箱 | 1822W | I8XT250C002 | RI-250 | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 7楼百级实验室; 参数要求: 温度（需检测55℃、28℃、30℃）
29 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 0204 | 70756 | DHG-9123A | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 7楼洗消室; 参数要求: 温度
30 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1622 | 1607008 | 精宏DHG－9203A | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 7楼洗消室; 参数要求: 温度
31 | 酶标仪 | 1901W | 301 100 4140 | PHOMO型 | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼测序室; 参数要求: 示值稳定性；波长示值误差；波长重复性；吸光度示值误差；吸光度重复性；灵敏度；通道差异
32 | 酶标仪 | 1535-2 | 1507002650 | TECAN SUNRISE | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼HIV实验室; 参数要求: 示值稳定性；波长示值误差；波长重复性；吸光度示值误差；吸光度重复性；灵敏度；通道差异
33 | 全自动酶免工作站 | W20001 | 1906006026 | Freedom EVO1yzer | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼测序室; 参数要求: 示值稳定性；波长示值误差；波长重复性；吸光度示值误差；吸光度重复性；灵敏度；通道差异
34 | 电热恒温水槽 | 0918 | 9198 | SSW-420-2S | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼细胞培养与病毒分离实验室; 参数要求: 温度（需检测37℃）
35 | 电热恒温水槽 | 0919 | 9196 | SSW-420-2S | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼细胞培养与病毒分离实验室; 参数要求: 温度（需检测37℃）
36 | 电热恒温水槽 | 0827 | L-612052 | DK-8B | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼HIV实验室; 参数要求: 温度
37 | 电热恒温水槽 | 1527 | L513.0054 | WNB7－45 | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 7楼仪器室（3）; 参数要求: 温度
38 | 电热恒温振荡水槽 | 1524 | H1407493 | 精宏PKZ－2 | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 7楼仪器室（3）; 参数要求: 温度
39 | 孵化机 | W2402 |  | X-352 | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼细胞培养与病毒分离实验室; 参数要求: 温度（需检测38℃）、湿度
40 | 电子天平 | 1314 | B246536817 | CP1502 | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 7楼万级实验室; 参数要求: 质量
41 | 电子天平 | 0223 | S02408566 | BH(3) | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 7楼配置室; 参数要求: 质量
42 | 实时荧光定量PCR仪 | 1830W | 278871991 | QuantStudio 7Flex | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼PCR实验室 扩增区; 参数要求: 温度、浓度
43 | 实时荧光定量PCR仪 | W2290 | S22090229 | QuantstudiolPlus | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼PCR实验室 扩增区; 参数要求: 温度、浓度
44 | 实时荧光定量PCR仪 | W2012 | 194BR10744 | CFX96 Deep well | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼PCR实验室 扩增区; 参数要求: 温度、浓度
45 | 实时荧光定量PCR仪 | W2003 | 275053253 | 7500 | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼PCR实验室 扩增区; 参数要求: 温度、浓度
46 | 实时荧光定量PCR仪 | W2203 | SW211234A8 | SLAN96S | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼PCR实验室 扩增区; 参数要求: 温度、浓度
47 | 实时荧光定量PCR仪 | W2204 | SW21123479 | SLAN96S | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼PCR实验室 扩增区; 参数要求: 温度、浓度
48 | 实时荧光定量PCR仪 | W2205 | SW211234DC | SLAN96S | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼PCR实验室 扩增区; 参数要求: 温度、浓度
49 | 实时荧光定量PCR仪 | W2206 | SW211234AU | SLAN96S | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼PCR实验室 扩增区; 参数要求: 温度、浓度
50 | 单道可调量程移液器 |  | P26894J | （0.5-10）uL |  | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼PCR实验室 试剂准备区; 参数要求: 容量
51 | 单道可调量程移液器 |  | M20009J | （2-20）uL |  | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼PCR实验室 试剂准备区; 参数要求: 容量
52 | 单道可调量程移液器 |  | I18619D | （20-200）uL |  | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼PCR实验室 试剂准备区; 参数要求: 容量
53 | 单道可调量程移液器 |  | P32276J | （100-1000）uL |  | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼PCR实验室 试剂准备区; 参数要求: 容量
54 | 单道可调量程移液器 |  | J11680C | （100-1000）uL |  | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼PCR实验室 试剂准备区; 参数要求: 容量
55 | 多道可调量程移液器 |  | QZ81532 | （5-50）uL |  | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼PCR实验室 试剂准备区; 参数要求: 容量
56 | 单道可调量程移液器 |  | O30436D | （0.5-10）uL |  | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼HIV实验室; 参数要求: 容量
57 | 单道可调量程移液器 |  | R288744C | （10-100）uL |  | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼HIV实验室; 参数要求: 容量
58 | 单道可调量程移液器 |  | O35359C | （2-20）uL |  | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼HIV实验室; 参数要求: 容量
59 | 单道可调量程移液器 |  | J17082C | （20-200）uL |  | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼HIV实验室; 参数要求: 容量
60 | 单道可调量程移液器 |  | H2818D | （100-1000）uL |  | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼HIV实验室; 参数要求: 容量
61 | 单道可调量程移液器 |  | P26886J | （0.5-10）uL |  | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 7楼仪器室（3）; 参数要求: 容量
62 | 单道可调量程移液器 |  | H27548H | （2-20）uL | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 7楼仪器室（3）; 参数要求: 容量
63 | 单道可调量程移液器 |  | J23984H | （20-200）uL |  | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 7楼仪器室（3）; 参数要求: 容量
64 | 单道可调量程移液器 |  | G30349I | （100-1000）uL | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 7楼仪器室（3）; 参数要求: 容量
65 | 水银温度计 |  |  | 0-110℃ |  | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 7楼仪器室（2）; 参数要求: 温度；须出具检定证书
66 | 水银温度计 |  |  | 0-100℃ |  | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 7楼仪器室（2）; 参数要求: 温度；须出具检定证书
67 | 数字温湿度计 |  | HA200BG13C | HUATO A200 |  | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 7楼配置室; 参数要求: 温度、湿度
68 | 数字温湿度计 |  | HA200BG15B | HUATO A200 |  | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼艾滋确证实验室; 参数要求: 温度、湿度
69 | 无线温湿度监测仪 |  | 2009050044 |  |  | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼样本保存室HIV松下超低温1802; 参数要求: 温度、湿度
70 | 无线温湿度监测仪 |  | 2009050047 |  |  | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼样本保存室赛 默飞超低温1406; 参数要求: 温度、湿度
71 | 无线温湿度监测仪 |  | 2010040164 |  |  | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼HIV医用冰箱1106; 参数要求: 温度、湿度
72 | 无线温湿度监测仪 |  | 2010040172 |  |  | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼HIV确证实验室松下冰箱1532-2; 参数要求: 温度、湿度
73 | 无线温湿度监测仪 |  | 2108041276 |  |  | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 6楼走廊冰箱W2091上; 参数要求: 温度、湿度
74 | 无线温湿度监测仪 |  | 2010040029 |  |  | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 配置室中科美菱W20034下; 参数要求: 温度、湿度
75 | 无线温湿度监测仪 |  | 2108041257 |  |  | 周期: 1年; 使用科室: 微生物检验科; 备注: 仪器室（3）1829W冰箱冷冻（-20℃）; 参数要求: 温度、湿度
76 | 个人监测用X、γ辐射热释光剂量测量系统 | 2006 | 400015 | RE2000 | 2024.6.12 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
77 | 热释光远红外精密退火炉 | 1104 | SSCC-20110405 | V | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
78 | 电子天平 | 2202 | C217930897 | ME204E | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
79 | 离子活度计 | 0347 | 620306120005 | PXS-215 | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: PH电极、氟化物电极
80 | 电子天平 | 0349 | D449911835 | AUW120D | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
81 | 电热鼓风干燥箱 | L2302 | 72746 | DHG-9140A | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
82 | 浊度仪 | 0211-1 | 903785 | WZT-2A | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
83 | 通用离子计 | 0219 | 508 | PXD-2 | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: PH电极、氟化物电极
84 | 电热恒温水浴锅 | 0213-3 | 2571 | DZKW-S-8 | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
85 | 原子荧光光度计 | 1502 | 24A1705-01-0139 | PF52 | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
86 | 电导率仪 | 1717 | 611100N0017030008 | DDSJ-318 | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
87 | 电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS | 1904 | ICAPRQ01889 | ICAP-RQ | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
88 | 电子天平 | 0348 | 77121 | JA31002 | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
89 | 液相色谱-质谱联用仪 | 2004 | EX225322010 | Triple Quad 5500+ | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
90 | 液相色谱原子荧光联用分析仪 | 1801 | SAP50LC-1705024BB | AFS933-SA-50 | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
91 | 紫外可见分光光度计 | 1303 | A11675030001CS | UV-2700 | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
92 | 分光光度计 | 2001 | 70120060620060000 | 721 | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
93 | 马弗炉 | 1601B | J1610121 | FO610C | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
94 | 电热鼓风干燥箱 | 0205 | 70769 | DHG-9123A | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
95 | 便携pH计 | L2303 | SX731X23101016 | SX731 | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: PH电极、氧化还原电位电极
96 | 液相色谱仪 | 0345 | C21244304178LP | LC-2010A HT | 2022.11.9 | 周期: 2年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
97 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1005 | 020504774216US | GC2010/GCMS-QP2010Plus | 2022.11.9 | 周期: 2年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
98 | 气相色谱仪 | 1208 | C11804905507 | GC-2010Plus | 2022.11.9 | 周期: 2年; 使用科室: 理化科; 参数要求: FID、ECD
99 | 连续流动分析仪 | 1320 | 8013342 | AA3 | 2022.11.9 | 周期: 2年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 酚模块、氰模块
100 | 液相色谱仪 | 1401 | L20555103988AE | LC-30AD | 2022.11.9 | 周期: 2年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
101 | 气相色谱仪 | 1402 | C11805109747 | GC-2010Plus | 2022.11.9 | 周期: 2年; 使用科室: 理化科; 参数要求: FID、ECD
102 | 液相色谱仪 | 1903 | 8167801 | UltiMate 3000 | 2022.11.9 | 周期: 2年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 荧光检测器、紫外检测器
103 | 气相色谱仪 | 2002-2 | S20100353 | TRACE 1300 | 2022.11.9 | 周期: 2年; 使用科室: 理化科; 参数要求: FID、ECD
104 | 气相色谱-质谱联用仪 | 2003 | 720002116 | TRACE 1310/TSQ9000 | 2022.11.9 | 周期: 2年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
105 | 低本底a、β测量仪 | 1305 | 204000213030502 | FYFS-400X（双通道） | 2022.11.9 | 周期: 2年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
106 | DAI系列全自动碘元素分析仪 | 2007 | D00502005P | DAI-120plus | / | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
107 | 离子色谱 | L2404 | 241051074 | INUVION | / | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
108 | 直接测汞仪 | 2101 | 221032S | HGA-100 | / | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
109 | 可调节移液器（1~10mL） | / | M19400L |  | 2022.11.21 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
110 | 可调节移液器（0.5~5mL） | / | M25508I |  | 2022.11.21 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
111 | 可调节移液器（100~1000µL） | / | P15399I |  | 2022.11.21 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
112 | 可调节移液器（10~100µL） | / | K34377L |  | 2022.11.21 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
113 | 原子吸收分光光度计 | 0328-2 | EL0712382 | AA240FS | 2022.11.02 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
114 | 全自动耗氧量测定仪 | 2102 | BAABAF149032 | 1600K | / | 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
115 | 电子天平 | 1905 | 20056 | HZF | / | 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
116 | 电子天平 | 2201 | 077121 | JA31002 | 2024.5.28 | 周期: 1年; 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
117 | 电子天平 | L2401 | 23090902 | JA10002 | / | 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
118 | 电子天平 | L2402 | 23090903 | JA10002 | / | 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
119 | 温度计 | / | / | JR900A | / | 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
120 | 温度计 | / | / | JR900A | / | 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
121 | 温度计 | / | / | JR900A | / | 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
122 | 温度计 | / | / | JR900A | / | 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
123 | 温度计 | / | / | JR900A | / | 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
124 | 温湿度计 | / | 002212223789 | / | / | 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
125 | 温湿度计 | / | 002212210812 | / | / | 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
126 | 温湿度计 | / | 002212223727 | / | / | 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
127 | 温湿度计 | / | 002212223700 | / | / | 使用科室: 理化科; 参数要求: 全参数
128 | 噪声频谱分析仪 | 2019lw021 | 2018170 | HS6288B | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 全参数
129 | 声校准器 | 0652 | 1901210Y | HS6020 | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 全参数
130 | 电子皂膜流量计 | 2021lw001 | 2690 | DW-IIIA | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 含3个流量范围：5mL/min～500mL/min、500mL/min～5.0L/min、500mL/min～30L/min
131 | 防爆个体大气采样器 | 2021lw011 | 21339183 | DWK-500E | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 50mL/min、100mL/min
132 | 防爆个体大气采样器 | 2021lw010 | 21339181 | DWK-500E | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 50mL/min、100mL/min
133 | 防爆个体大气采样器 | 2021lw013 | 21339185 | DWK-500E | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 50mL/min、100mL/min
134 | 防爆个体大气采样器 | 2021lw012 | 21339184 | DWK-500E | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 50mL/min、100mL/min
135 | 防爆大气采样器 | 2021lw008 | 21339194 | DWK-1500E | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 500mL/min
136 | 防爆大气采样器 | 2021lw007 | 21339193 | DWK-1500E | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 500mL/min
137 | 防爆大气采样器 | 2021lw009 | 21339195 | DWK-1500E | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 500mL/min
138 | 防爆大气采样器 | 2021lw006 | 21339192 | DWK-1500E | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 500mL/min
139 | 个体防爆粉尘采样器 | 2021lw002 | 21339202 | DWK-5000E | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 2L/min
140 | 个体防爆粉尘采样器 | 2021lw004 | 21339204 | DWK-5000E | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 2L/min
141 | 个体防爆粉尘采样器 | 2021lw003 | 21339203 | DWK-5000E | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 2L/min
142 | 个体防爆粉尘采样器 | 2021lw005 | 21339205 | DWK-5000E | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 2L/min
143 | 防爆双路粉尘采样器 | 2021lw014 | 21109126 | FCC-30型 | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 20 L/min、25 L/min
144 | 防爆双路粉尘采样器 | 2021lw017 | 21109136 | FCC-30型 | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 20 L/min、25 L/min
145 | 防爆双路粉尘采样器 | 2021lw015 | 21109145 | FCC-30型 | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 20 L/min、25 L/min
146 | 防爆双路粉尘采样器 | 2021lw016 | 21109135 | FCC-30型 | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 20 L/min、25 L/min
147 | β、γ射线巡测仪 | 2016001 | / | 451P | 2024-05-14 | 周期: 1; 拟检定单位: 中国计量科学研究院; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 检定+校准
148 | 医用X线综合测试系统 | 2020lw001 | 271845 | Raysafe X2 | 2024-04-25 | 周期: 1; 拟检定单位: 中国计量科学研究院; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 检定+校准（含R/F探头、CT探头、乳腺探头、照度/亮度探头）
149 | 辐射检测仪 | 2018FW002 | 54598 | AT1123 | 2024-05-11 | 周期: 1; 拟检定单位: 中国计量科学研究院; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 检定+校准
150 | 脉冲辐射检测仪 | 2023lw034 | 55422 | RS1123 | / | 周期: 1; 拟检定单位: 中国计量科学研究院; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 检定+校准
151 | α、β表面污染仪 | 2022lwy002 | 1A4WQ0HQ | BG7131 | / | 周期: 1; 拟检定单位: 中国计量科学研究院; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 全参数
152 | 环境级X、γ剂量率仪 | 2023lw015 | 44000576 | JC-5000 | / | 周期: 1; 拟检定单位: 中国计量科学研究院; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 检定+校准
153 | 铅尺 | / | / | / | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 2把
154 | 防爆个体大气采样器 | 2023lw024 | 20221530 | SP500 | 2024.05.28 | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 50mL/min、100mL/min
155 | 防爆个体大气采样器 | 2023lw025 | 20221531 | SP500 | 2024.05.28 | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 50mL/min、100mL/min
156 | 防爆个体大气采样器 | 2023lw026 | 20221532 | SP500 | 2024.05.28 | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 50mL/min、100mL/min
157 | 防爆个体大气采样器 | 2023lw027 | 20221533 | SP500 | 2024.05.28 | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 50mL/min、100mL/min
158 | 防爆个体大气采样器 | 2023lw028 | 20221534 | SP500 | 2024.05.28 | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 50mL/min、100mL/min
159 | 防爆个体大气采样器 | 2023lw029 | 20221535 | SP500 | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 50mL/min、100mL/min
160 | 防爆个体大气采样器 | 2023lw009 | 20221236 | SP5000 | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 2L/min
161 | 防爆个体大气采样器 | 2023lw010 | 20221237 | SP5000 | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 2L/min
162 | 防爆个体大气采样器 | 2023lw011 | 20221238 | SP5000 | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 2L/min
163 | 防爆个体大气采样器 | 2023lw012 | 20221239 | SP5000 | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 2L/min
164 | 防爆个体大气采样器 | 2023lw013 | 20221240 | SP5000 | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 2L/min
165 | 防爆个体大气采样器 | 2023lw014 | 20221541 | SP5000 | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 2L/min
166 | 防爆粉尘大气采样器 | 2023lw017 | 20220517 | SP30 | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 20 L/min
167 | 防爆粉尘大气采样器 | 2023lw018 | 20220518 | SP30 | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 20 L/min
168 | 防爆粉尘大气采样器 | 2023lw019 | 20220519 | SP30 | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 20 L/min
169 | 防爆粉尘大气采样器 | 2023lw020 | 20220520 | SP30 | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 20 L/min
170 | 防爆粉尘大气采样器 | 2023lw021 | 20220521 | SP30 | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 20 L/min
171 | 防爆粉尘大气采样器 | 2023lw022 | 20220522 | SP30 | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 20 L/min
172 | 干式流量计 | 2023lw007 | 2022930 | SP510 | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 20-6000mL/min
173 | 个体噪声剂量计（包括防爆） | 2023lw001 | B381207 | ASV5910 | 2024.06.03 | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 全参数
174 | 个体噪声剂量计（包括防爆） | 2023lw002 | 381189 | ASV5910 | 2024.06.03 | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 全参数
175 | 个体噪声剂量计（包括防爆） | 2023lw003 | 381200 | ASV5910 | 2024.06.03 | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 全参数
176 | 个体噪声剂量计（包括防爆） | 2023lw004 | 381199 | ASV5910 | 2024.06.03 | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 全参数
177 | 个体噪声剂量计（包括防爆） | 2023lw005 | 381187 | ASV5910 | 2024.06.03 | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 全参数
178 | 积分声级计（包括防爆） | 2023lw008 | 369129 | YSD130 | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 全参数
179 | 倍频程声级计 | 2023lw023 | 10343202 | AWA5688 | 2024.06.03 | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 全参数
180 | 空盒气压表 | 2007lw001 | 7041626 | DYM3 | / | 周期: 1; 拟检定单位: 第三方; 使用科室: 职业卫生科; 参数要求: 全参数
181 | 甲醛测定仪 | 201702 | 013B16 | FM—801 | 2024.06.04 | 周期: 1年; 使用科室: 环境与学校卫生科; 参数要求: 全参数
182 | 多功能声级计 | HW201803 | 313660 | AWA5688 | 2024.06.03 | 周期: 1年; 使用科室: 环境与学校卫生科; 参数要求: 全参数
183 | 数字温湿度计 | HW201806 | 170704063 | BY-2003HT | 2024.06.03 | 周期: 1年; 使用科室: 环境与学校卫生科; 参数要求: 全参数
184 | 氯光度计 | HW201807 | 01450-4017 | DC1500—CL | 2024.05.28 | 周期: 1年; 使用科室: 环境与学校卫生科; 参数要求: 全参数
185 | 六级筛孔撞击式空气微生物采样器 | HW201808 | 2156-05-08 | QT30＆BYKT | 2024.05.28 | 周期: 1年; 使用科室: 环境与学校卫生科; 参数要求: 全参数
186 | 六级筛孔撞击式空气微生物采样器 | HW201809 | 93637 | QT30＆BYKT | 2024.05.28 | 周期: 1年; 使用科室: 环境与学校卫生科; 参数要求: 全参数
187 | 空气采样器 | HW201810 | 18908 | AirChek3000 | 2024.05.28 | 周期: 1年; 使用科室: 环境与学校卫生科; 参数要求: 全参数
188 | 空气采样器 | HW201811 | 1951-10-08 | AirChek3000 | 2024.05.28 | 周期: 1年; 使用科室: 环境与学校卫生科; 参数要求: 全参数
189 | 空气采样器 | HW201814 | 1951-10-12 | AirChek3000 | 2024.05.28 | 周期: 1年; 使用科室: 环境与学校卫生科; 参数要求: 全参数
190 | 流量校准器 | HW201816 | 2316-01-24 | Defender510-M | 2024.06.03 | 周期: 1年; 使用科室: 环境与学校卫生科; 参数要求: 全参数
191 | 噪声校准器 | HW201817 | 2009890 | AWA6221B | 2024.06.03 | 周期: 1年; 使用科室: 环境与学校卫生科; 参数要求: 全参数
192 | 气体流量计（皂膜流量计） | HW201822 | 40461830015 | 4046H | 2024.06.03 | 周期: 1年; 使用科室: 环境与学校卫生科; 参数要求: 全参数
193 | ET-3015A红外一氧化碳分析仪 | HW202001 | 20034114 | ET-3015A | 2024.06.03 | 周期: 1年; 使用科室: 环境与学校卫生科; 参数要求: 全参数
194 | 甲醛测定仪 | HW202002 | 099M18 | FM—801 | 2024.06.04 | 周期: 1年; 使用科室: 环境与学校卫生科; 参数要求: 全参数
195 | 哈希DR300二氧化氯测定仪 | HW202003 | 20020A000541 | DR300 | 2024.05.28 | 周期: 1年; 使用科室: 环境与学校卫生科; 参数要求: 全参数
196 | 照度计（学校卫生） | XX201901 | 181100424 | TES-1339 | 2024.06.03 | 周期: 1年; 使用科室: 环境与学校卫生科; 参数要求: 全参数
197 | 清时捷Q-CL501B便携式余氯总氯快速测定仪 | HW202202 | 2109040021 | Q-CL501B | 2024.05.28 | 周期: 1年; 使用科室: 环境与学校卫生科; 参数要求: 余量和总氯均需检定
198 | 便携式红外线气体分析器（CO2） | HW202205 | 60720 | GXH-3010E1 | 2024.06.03 | 周期: 1年; 使用科室: 环境与学校卫生科; 参数要求: 全参数
199 | 热敏风速计testo425 | HW202401 | 84268775 | testo425 | 2024.06.07 | 周期: 1年; 使用科室: 环境与学校卫生科; 参数要求: 全参数
200 | 尘埃粒子计数器 | HW202402 | 7470 | PC-3500 | 2024.09.05 | 周期: 1年; 使用科室: 环境与学校卫生科; 参数要求: 全参数
201 | 照度计 | XX202303 | 221002488 | TES-1339 | 2022.11.21 | 周期: 1年; 使用科室: 环境与学校卫生科; 参数要求: 全参数
202 | 多功能声级计 | XX202302 | 220802929 | AWA5688 | 2022.11.21 | 周期: 1年; 使用科室: 环境与学校卫生科; 参数要求: 全参数
203 | 激光测距仪 | XX202301 | S/N：2019K077370 | LV55 | 2023.6.5 | 周期: 1年; 使用科室: 环境与学校卫生科; 参数要求: 全参数
204 | 教学卫生测量多用尺 |  |  | 三折尺 | 2023.5.30 | 周期: 1年; 使用科室: 环境与学校卫生科; 参数要求: 全参数
205 | 光照培养箱（药品稳定性试验箱） | 2024bm001 | 0026250112 | STC250 | / | 周期: 1年; 使用科室: 病媒生物防制科; 参数要求: 全参数
206 | 微量移液器可调移液枪（单道） | 2024bm004 | VZ77229 | 100-1000μl | / | 周期: 1年; 使用科室: 病媒生物防制科; 参数要求: 全参数
207 | 微量移液器可调移液枪（单道） | 2024bm005 | VZ73961 | 20-200μl | / | 周期: 1年; 使用科室: 病媒生物防制科; 参数要求: 全参数
208 | 微量移液器可调移液枪（单道） | 2024bm006 | VZ68094 | 10-100μl | / | 周期: 1年; 使用科室: 病媒生物防制科; 参数要求: 全参数
209 | 微量移液器可调移液枪（单道） | 2024bm008 | VZ81103 | 0.5-5ml | / | 周期: 1年; 使用科室: 病媒生物防制科; 参数要求: 全参数
210 | 温湿度计 | 2024bm009 | / | 中号 | / | 周期: 1年; 使用科室: 病媒生物防制科; 参数要求: 全参数
211 | 计时器 | 2024bm014 | / | DOL-118 | / | 周期: 1年; 使用科室: 病媒生物防制科; 参数要求: 全参数
212 | 电子天平 | 2024bm019 | 10224061007 | LTP.W2204EN | / | 周期: 1年; 使用科室: 病媒生物防制科; 参数要求: 全参数
合计
注：自检、分包请在相应栏内打√。